- Общество с ограниченной ответственностью

- ООО «МАДИКС»

- Канализационная Насосная Станция

- №025012

- ПАСПОРТ

2013

Россия, Ярославль, ул. Механизаторов

Дом 14

тел/факс: (4852) 97-20-56

http: //www.madiks.ru

e-mail: shinmash@yaroslavl.ru

- Общество с ограниченной ответственностью

ООО «МАДИКС»

#### Утверждаю

Главный конструктор

ООО «МАДИКС»

_______________ А. Л. Мальцев

«____»__________2013 г.

### Канализационная Насосная Станция

### ПАСПОРТ

З

Разработчик

________________А. Л. Мальцев

«____»__________2013г.

2013

Россия, Ярославль, ул.Механизаторов,        дом 14

тел/факс: (4852) 97-20-56

http: //www.madiks.ru

e-mail: shinmash@yaroslavl.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения об изделии и технические данные	3

2. Комплектность	5

3. Условия хранения, транспортирования и гарантии

изготовителя	6

4. Консервация	8

5. Свидетельство об упаковывании	9

6. Свидетельство о приёмке	10

7. Условия эксплуатации	11

# 1.Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Канализационная Насосная Станция, индекс  025012 (далее – КНС).

Заводской номер – 025012

##### Дата изготовления – 04.02.2013 года

###### Организация-изготовитель -  МАДИКС

КНС предназначена для предназначены для подъема и перекачки хозяйственно - бытовых, поверхностных, промышленных сточных вод.

КНС эксплуатируется в с надземным павильоном и без.

1.2. Основные технические данные приведены в таблице 1.1. (в соответствии с табличкой на верхней крышке КНС)

Таблица 1.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| - Производительность, м3/час. |  |
| - Напор м. |  |
| - Высота (длина) емкости |  |
| - Условный диаметр емкости |  |
| - Допуск на высоту наружной поверхности(над землей), мм |  |
| - Масса, кг |  |

1.3. Результаты контроля приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Дата | Причина контроля | Наработка с начала эксплуатации, ч | Результаты контроля |  |  | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание – Форму заполнять во время эксплуатации изделия. |  |  |  |  |  |  |

# 2. Комплектность

Комплектность изделия приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 025012 | Канализационная насосная станция, в том числе | 1 |  |
|  | Насос погружной | 2 |  |
|  | Датчик уровня | 1 |  |
|  | Цепь подъемная | 3 |  |
|  | Корзина | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
|  | Паспорта на комплектующие изделия | 1 компл. |  |

# 3. Условия хранения, транспортирования и гарантии изготовителя

3.1. Условия хранения.

Условия хранения линии - 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Сведения об условиях хранения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |
| Примечание – Запись о хранении делает потребитель изделия. |  |  |  |  |

3.2. Условия транспортирования.

Условия транспортирования 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование разрешается автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

При погрузке и выгрузке в упакованном виде не допускается:

- кантовать;

- наклон более 10º к горизонту;

- сильные сотрясения и рывки при опускании и подъеме;

- транспортировать в обхват за упаковку.

Стропление транспортируемых частей производится согласно чертежу общего вида.

3.3. Гарантии изготовителя.

3.3.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие Канализационная Насосная Станция, индекс  025012 требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также при условии выполнения технического обслуживания и плановых работ в сроки и объемах, предусмотренных системой ППР.

3.3.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 26 месяцев со дня отгрузки.

3.3.3. Гарантийные сроки эксплуатации на комплектующие изделия согласно сопроводительной документации поставщиков.

3.3.4. Претензии к качеству комплектующих изделий потребитель предъявляет к их изготовителю.

# 4. Консервация

Канализационная Насосная Станция, индекс 025012 должна быть подвергнута консервации на заводе-изготовителе.

Вариант временной защиты линии по группе II-1 ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78.

Срок защиты без переконсервации 3 года.

Сведения о консервации приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания - Запись о консервации изделия делает изготовитель изделия. - Последующие записи о расконсервации и переконсервации изделия вносят при эксплуатации и ремонте. |  |  |  |

# 5. Свидетельство об упаковывании

Канализационная Насосная Станция, индекс 025012.

№_____________________

заводской номер

упакован ____________________________________________________________

наименование или код завода-изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Все составные части КНС при упаковке защищаются картоном, бумагой и полиэтиленом.

____________________       _____________________	      ____________________

должность				личная подпись		              расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

Примечание – Свидетельство об упаковывании заполняет изготовитель изделия.

# 6. Свидетельство о приёмке

Канализационная Насосная Станция, индекс 025012.

№ 025012/1

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП     ______________________			________________________

личная подпись		  	 	            расшифровка подписи

______________________

год, месяц, число

Примечание – Свидетельство о приемке заполняет изготовитель изделия.

# 7. Условия эксплуатации

Канализационная Насосная Станция, индекс 025012 изготовлена в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации на открытом воздухе либо в помещении класса П-IIа по ПУЭ.

Категория производства по пожарной опасности «В» по СНиП 31-03-2001 и НПБ 105-2003.

7.2. Сведения о рекламациях.

Перечень предъявленных рекламаций приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Дата | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |